（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市横塘镇宏远五金厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	18-132-1

	应说明消防水池、泵房、水箱设置情况，建筑单体水量、水压保证情况，并对消防系统的运行工作方式作出说明。 



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


