江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-007       
项目名称：丹阳市风嘉置业有限公司桃源里项目地质勘探
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年10月22日   
江苏省建设厅制

丹阳市风嘉置业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的桃源里项目地质勘探    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年10月22日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

桃源里项目2018093 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#住宅楼
	
	5-6F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#住宅楼
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	3#住宅楼
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	5#住宅楼
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	6#住宅楼
	
	6F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	7#住宅楼
	
	6F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	8#住宅楼
	
	6F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	9#住宅楼
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	10#住宅楼
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	11#住宅楼
	
	4-5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	12#住宅楼
	
	6F（局部1F）
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	13#配电房
	
	1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下室
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	备注：场地内除拟建7#住宅楼位于地下室范围外，其余拟建物与地下室均为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、②-1层粉土夹粉质粘土应进行一定数量的标准贯入试验，原因：现场勘探时土工试验尚未完成，很难确定粘粒含量一定大于10%。



	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


