江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2018-041      
项目名称：江苏省镇江未成年人社会实践基地丹阳市中小学生党性教育馆图书馆室内改造及装饰设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年10月22日     
江苏省建设厅制

江苏省镇江未成年人社会实践基地：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市中小学生党性教育馆图书馆室内改造及装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年10月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市中小学生党性教育馆图书馆室内改造及装饰设计

	
	建设单位
	江苏省镇江未成年人社会实践基地
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内改造及装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省镇江未成年人社会实践基地
	工程名称
	丹阳市中小学生党性教育馆图书馆室内改造及装饰设计

	设计编号
	18-160

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 

无

（二）、强制性标准

1、控制好室内环境质量，甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（应明确按几类控制？）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、无法证明出口是安全疏散出口（建规5.5.8条）。

2、组织活动室超过30人时的，门应外开（建规6.4.11-1条）。主入口不应为推拉门（建规6.4.11-1条）。

三、强制性标准

2、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃工程技术规范4.4.4条）。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、设计说明缺许多内容：地点？什么建筑？高度？层数？面积？耐火等级？防火要求？等等。


	设计人
	景运平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


