（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏大亚铝业有限公司
	工程名称
	超薄铝箔生产线技改扩能建设项目生产调度楼

	设计编号
	J679.113T1

	一、绿建（节能）方面
（三）、其它 

1、未见节能计算光盘（模型）、计算书？

复审意见：还未见节能计算光盘（模型）。

三、强制性标准

1、外保温应设水平隔离带（建规6.7.7条）。

复审意见：修改后的外墙不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、未见批文、规划图？

复审意见：还未见项目批文、批准的规划图。

2、没有项目负责人签字栏？项目负责人是谁？

复审意见：民用建筑工程应由注册建筑师担任项目负责人（苏建科〔2001〕167号文）。



	设计人
	于金华、王金盈
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	崔 芃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	崔 芃
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	崔 芃
	执业证章号
	4101110-001
	
	
	


