（电气）专业审第一次复审意见

	建设单位
	江苏海昌工具有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ18-018-1

	  按照GB50058-2014相关规定，补充可燃气体报警系统设计。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


