	项目概况
	项目名称
	界牌新村四期一标段。

S-3-23(133)#、S-3-25(129)#。变更

	
	
	情况说明：原设计图纸名称（江苏省界牌镇社会主义新农村社区项目三期-3-S8），楼栋编号变化【原S-3-23#即申请中的S-3-23(133)#、原S-3-25#即申请中的S-3-25(129)#】，原设计时间（2013.12），变更修改图时间（2014.7），现补办审图时间（2018.10），具体情况详见（界牌镇申请文件2018.9.10）。

	
	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	S-3-23(133)#：由310.28变为324.03㎡；
S-3-25(129)#：由310.28变为303.78㎡
	建筑总高度
	m

	
	建筑层数
	地上1层  
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	北京中建建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司
	工程名称
	界牌新村四期一标段。

S-3-23(133)#、S-3-25(129)#。变更

	设计编号
	2010-B-012

	一、审图主要目的
1、属于事后补审，按照申请文件及批示：主要作为测绘所用。
二、审查意见
1、涉及建筑边界调整，应提供规划依据！
2、涉及到结构受力变化，结构专业应同步调整！

	设计人
	李文科
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	林刘力
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	林刘力
	项目负责人：林刘力
	
	建筑设计
	

	注册师
	林刘力
	执业证章号
	1101030-018
	
	建筑设备
	


[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6]
