（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	新建教育培训楼及配套服务用房项目（新建教育培训楼 ）

	设计编号
	SL18-5-2

	工程名应为“新建教育培训楼及配套服务用房项目（新建教育培训楼）”，回复应与图纸一致。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


 （节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市投资集团有限公司
	工程名称
	新建教育培训楼及配套服务用房项目（新建教育培训楼 ）

	设计编号
	SL18-5-2
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业
（二）、强制性标准

2、教学用房的楼层间及隔墙应进行隔声处理（中小学规范5.1.13条）。

复审意见:没有相应的附加措施?

（三）、其它 

4、应画出外保温的边界线，方便施工。如卫生间模型有外保温，但是卫生间没有门，是敞开式空间，矛盾？

复审意见: 怎么落实？应回复一下。




