（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	楼梯参与整体计算，配筋构造不符合要求。

	设计人
	帅京京
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	于少强
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	于少强
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	于少强
	执业证章号
	
	
	
	


