（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏海狮汽车部件有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	17-233

	  原材料是塑料粒子，设计图纸是金属钣金加工。防火等级错误，应设计消防。


	设计人
	贺永军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


