（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	450万个气体发生器第七期扩建项目802号建筑（第二工厂栋机械室扩建）

	设计编号
	2017-03-015

	一、强制性条文

1、仅从图纸上看，已经无法判断东侧的道路是否符合消防车道的要求，请现场核查是否符合要求，特别是不能有阻挡消防救援的障碍物（如树木、路灯、等）。



	设计人
	朱飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李继烈
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李继烈
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李继烈
	执业证章号
	
	
	
	


