（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	南郡地下室

	设计编号
	2018-01-010

	三、1条回复不合要求

三、2条回复不合要求



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	华丹云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	南郡地下室

	设计编号
	2018-01-010

	缺防雷装置设计审查意见回复


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


