（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市金鼎投资有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目17#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

1. 经抽查：GS-06修图：S3-C交S3-1轴X向竖向钢筋配置量小于计算量。不符合GB50010-2010（2015年版）-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二、安全性问题

(无)

三、强制性标准

(无)

四、设计深度

1. 本工程砼构件配筋请按计算结果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	方闽莉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孙 宝
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	1

	审核人
	胡树松
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孙 宝
	执业证章号
	3300028-S005
	
	
	


