（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ17-027-1

	三、强制性标准
2. 1）条需通过计算确认。  


	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


