（结构）专业（复审）审查意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区

	设计编号
	

	针对龙蟠里高层住宅桩筏基础的筏板提供斜截面受剪计算书、桩布置在墙外的边桩冲切计算书（要求提供手算计算书）和墙底剪力计算成果。



	审查人
	倪琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2018.12.10

	复核人
	陈碧风
	
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


