（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	主厂房

	设计编号
	SL18-51-1

	二、强制性条文
1、因为《天工爱和特钢有限公司年产2000吨工模具钢粉末冶金项目（一期工程）安全预评价报告》前言，第二页第13～15行：“本项目存在的主要危险有火灾爆炸的危险。。。。。。”，请再次解释一下：为什么不做防爆泄压设计？由于涉及“爆炸危险的安全问题”， 以防万一，请再次确认一次！


	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


