（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏宇洲光学有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	18-172-2

	一、绿建（节能）方面
2、外墙（隔离带）不得采用普通岩棉保温板（镇政建【2018】161号文）。（强标）
复审意见：修改为玻璃岩棉保温板（与岩棉板性质一致），不妥！

	设计人
	左威群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


