（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏平安汽车部件有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2017-166

	一、强制性条文
1、上人屋面女儿墙大样不准确，结构找坡，应画出相应标高，造型构架增加，应有相应的结构设计（变更）。

四、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、未见项目批文、批准的规划？
2、厂房与围墙间距不宜小于5.0m，请提供批准的规划图。

3、电梯构造详图深度不够，也看不清楚。

 

	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


