（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏天工爱和特钢有限公司
	工程名称
	天工爱和特钢新建制氧工程变配电室

	设计编号
	SYQ1802

	1、 变压器室火灾类别为甲类，错误。



	设计人
	王欢欢
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	卞国成
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


