
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2018〕002
关于印发《新桥中心小学   新桥中心扩建工程新建3号楼
工程抗震设防审查意见》的通知
新桥中心小学：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2018  年12月 20日组织专家对新桥中心扩建工程新建3号楼 工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了新桥中心扩建工程新建3号楼工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 新桥中心小学   新桥中心扩建工程新建3号工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2018年12月20日
抄送   苏州苏大建筑规划设计有限责任公司              
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2018年12月20日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	新桥中心扩建工程新建3号
	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司

	建设单位
	新桥中心小学  
	勘察单位
	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司

	建筑面积
	3013.53㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	甲类设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
新桥中心扩建工程新建3号  抗震专项审查
1、本工程地震作用和抗震措施基本符合《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的要求。
2、加强非结构构件抗震承载力验算及其与主体结构连接。
3、重点设防类重要性系数宜按1.1考虑。
审查组组长：
                                         2018年12月 20日



PAGE  
1

