玻璃幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市石城污水处理有限公司
	工程名称
	石城污水处理厂办公楼及仓库幕墙工程

	设计编号
	

	复审意见

1、应分为两个项目（办公楼按照“民用建筑”设计节能保温、仓库按照“工业建筑”不需要设计节能保温）重新编制文本，重新报审！

第一次复审意见：

①文本还是按两个项目分开装订较好，且仓库部分打印时，尺寸残缺？办公部分缺图纸？请认真校审、完善后，报审！

②仓库应按照原建筑设计的门窗做法，为什么要用6高透光LOW-E+12A+6中空玻璃（JD-02图）？

③图纸签名潦草，实在是不认识？



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


