（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区7#楼（修改）

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-375-02

	三、强制性标准  

1. 屋面S-KZ2、SKZ3等角筋配置小于计算量，屋面梁宽度350mm，箍筋宜采用四肢箍。屋面梁挠度宜按1/400控制，变形太大容易渗水。

2. 地下室S-KZ5配筋不满足GB50011-2010（2016年版）-6.1.14-3条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。



	设计人
	李 新
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵翠成
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱 玲
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	赵翠成
	执业证章号
	3202016-S006
	
	
	


