（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏标楷汽车科技有限公司
	工程名称
	车间一

	设计编号
	XQ18-37-1

	  1、车间修改通知单编号缺页对应不上，请重新核对写清楚。



	设计人
	王 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏标楷汽车科技有限公司
	工程名称
	车间一

	设计编号
	XQ18-37-1

	缺电气设计修改通知单。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


