（电气）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城 A5#楼（修改）

	设计编号
	2017-0209

	1、楼梯间应设置消防应急广播扬声器。

 2、《建筑设计防火规范》规范号应为GB50016-2014,2018年版。


	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	史新凯
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	史新凯
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


