（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市龙蟠里小区1#楼

	设计编号
	工程编号18-05-32，设计编号18-672-01

	三.强制性标准  

1. 回复上说在LJ01图中有修改，未见该编号图纸。

3. 计算书：

4）回复不满足要求：补的地下室顶板层荷载输入信息地下室部分没有荷载输入信息。

四.设计深度
1. 变更2条：JB04替换结施JC02，图纸上名称仍然是JC02编号。

2. 变更8条、变更9条1#楼写成3#楼，错误。

3. 补充意见：楼面梁的挠度虽然在规范容许值范围内，但挠度偏大，各楼板变形会不协调。



	设计人
	张培瑞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	赵翠成
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱 玲
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	赵翠成
	执业证章号
	3202016-S006
	
	
	


