江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2018-024      
项目名称：丹阳市华昌房屋开发有限公司汇金天地二期
室外道路、管网工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年12月04日     
江苏省建设厅制

丹阳市华昌房屋开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            汇金天地二期室外道路、管网工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年12月04日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	汇金天地二期室外道路、管网工程

	
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地二期室外道路、管网工程

	设计编号
	20180326

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、设计深度
1、排水设计总说明中第二页表格与《城市工程管线综合规划规范》gb50289-2016不一致。


	设计人
	贡伟荣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


