江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-509      
项目名称：丹阳荣嘉精密机械有限公司5#-7#车间、
8#仓库、9#镀镍车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年11月16日   
江苏省建设厅制

丹阳荣嘉精密机械有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的5#-7#车间、8#仓库、9#镀镍车间    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年11月16日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

荣嘉精密机械 17-225  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	5#车间
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	有行车
	乙级
	III类

	6#车间
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	7#车间
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	有行车
	乙级
	III类

	8#仓库
	
	2F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	9#镀镍车间
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	 一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

1、缺⑤层粉质粘土的综合固结曲线图，请补充。

2、勘探深度范围内地下水类型为潜水不全面，请补充。

3、5#、7#车间内有行车，吨位未说明，请补。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	丁卫


