（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮市新城亿博房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮市虎踞湾小区1#3#4#变电站和快递用房及门卫

	设计编号
	01-JZ-2018-0193

	三、强制性标准  

1. 计算书：

2）回复不符合要求，缺框柱配筋计算书，框柱配筋无依据。

四、其他
 1. 将此次的回复与第一次回复整理合并在一起后送交审图中心。


	设计人
	徐凯华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	卓春笑
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马 勇
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	卓春笑
	执业证章号
	3300270-S028
	
	
	


