（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城B1#楼

	设计编号
	2017-0209

	火灾自动报警系统图未采用树形结构表示。



	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


