（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	尚城地下室南片区（一期）

	设计编号
	2017-0209

	1、火灾自动报警系统图未修改。

2、照明平面图未修改。

3、设计说明和修改图（电施修-05、-06、-07、-08等）仍采用废止的图标图集。



	设计人
	宋 镇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	诸嵘奇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	诸嵘奇
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


