（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	17-270

	1，修改通知中需说明图中排水系统座便器P弯为自带存水结构示意，排水管段不另设P弯。

2，重绘消防系统图。



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


