江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-562       
项目名称：丹阳市天波房地产开发有限公司天波城三期
E组团、F组团住宅楼及地下车库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年03月26日   
江苏省建设厅制

丹阳市天波房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的天波城三期E组团、F组团住宅楼及地下车库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年03月26日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

天波城三期E组团、F组团2016（勘）182（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	116#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	117#楼
	
	9F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	119#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	120#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	II类

	121#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	II类

	122#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	II类

	123#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	II类

	125#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	II类

	126#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	127#楼
	
	18F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	128#楼
	
	9F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	129#楼
	
	9F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	130#楼
	
	9F/-1F
	剪力墙
	筏板、桩基
	
	
	乙级
	III类

	3-8#地下室
	
	-1F
	框架
	筏板
	
	
	丙级
	III类

	3-9#地下室
	
	-1F
	框架
	筏板
	
	
	丙级
	II类

	一、违反强制性条文方面

1、116#、119#、126#、127#楼的建筑场地类别均为II类有误，不符合GB5011-2010第4.1.6条。（116#楼C1孔Vse=232.70m/s，119#楼C13孔Vse=218.99m/s，126#楼C38孔Vse=237.00m/s，127#楼J41孔Vse=238.30m/s）。请对所有楼的等效剪切波速重新进行计算，并列表注明场地类别、场地土类别、特征周期及属于何种抗震地段。在界限附近，特征周期请注意内插。

2、 违反强制性标准方面

1、 建筑物的重要性等级均为三级工程有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条。（应为二级、三级，应分开叙述）

2、 场地复杂程度为三级场地有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.2条第2款第5小点。

3、 岩土工程勘察等级均为乙级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.4条。（地下室应为丙级）

4、 拟建各建筑抗震设防类别均属乙类有误，不符合GB50223-2008第6.0.11条，应执行第6.0.12条。

5、 本工程共有13幢小高层，而实测剪切波速试验只有3个孔，不符合GB50011-2010第4.1.3条第2款。

6、 基坑安全等级为三级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条，详见条文说明。

三、其他

1、④层强风化泥质砂岩应进行一定数量的重型动力触探试验，为提供承载力特征值提供依据。

2、宜建议地下室也采用桩基，防止地下室在上部覆土荷载不够的情况下上浮。

3、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


