（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹凤建筑集成化科技有限公司
	工程名称
	12#生产厂房

	设计编号
	2018-01-001

	一、节能方面

（无）   
强制性条文

（无） 
强制性标准

（无） 
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，根据厂房工艺布置，厂房内部分消防埋地管可能影响设备基础，建议修改消火栓布置。

2,厂房内落水雨水管应采用承压管材。

	设计人
	 张红霞
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2018.3.29

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


