建筑节能（重新设计）初步审查意见
2018.3.19
	建设单位
	人民医院住院综合大楼
	工程名称
	人民医院（窗。重新设计）

	设计编号
	14410-2

	一、图纸初步意见：
1、提供节能计算模型及光盘。

2、节能专篇：空气隔声限制是一串“？”，未正常显示。

3、节能专篇：外窗性能表，遮阳系数不等于得热系数，应删除遮阳系数SC。
4、节能专篇：节能构造所引用的“苏J01-2005图集”已经作废。屋面构造做法应重新设计。
5、设计说明一（有两处）：屋面防水等级显示“？”。
6、门窗表说明：已经修改，可行！




