目     录

工程名称：                                                施工单位：

| 序号 | 编号 | 资 料 名 称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | JN 1 | 建筑节能工程施工、技术管理资料 | . |  |
| 1 | JN 1.1 | 建筑节能工程概况 |  |  |
| 2 | JN 1.2 | 建筑节能工程专业分包资质及总分包合同 |  |  |
| 3 | JN 1.3 | 建筑节能工程设计文件，施工图审查意见书（建筑节能专篇） |  |  |
| 4 | JN 1.4 | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 |  |  |
| 5 | JN 1.5 | 建筑节能工程“四新”技术评审、鉴定及备案文件 |  |  |
| 6 | JN 1.6 | 建筑节能工程施工方案及审批 |  |  |
| 7 | JN 1.7 | 建筑节能材料复验、现场检测单位的资质证书 |  |  |
| 8 | JN 1.8 | 样板间、样板件的确认文件 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 二 | JN 2 | 建筑节能工程质量控制资料 |  |  |
| 1 | JN 2.1 | 建筑节能分部工程质量控制资料核查记录 |  |  |
| 2 | JN 2.3 | 节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、材料复验报告、现场检测汇总表 |  |  |
| 3 | JN 2.4 | 墙体节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、材料复验报告 |  |  |
| 4 | JN 2.6 | 保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 |  |  |
| 5 | JN 2.7 | 后置锚固件锚固力现场拉拔试验报告 |  |  |
| 6 | JN 2.8 | 墙体保温浆料同条件养护试件检测报告 |  |  |
| 7 | JN 2.9 | 饰面砖粘结强度拉拔试验报告 |  |  |
| 8 | JN 2.10 | 保温砌块砌筑砂浆强度试验报告 |  |  |
| 9 | JN 2.11 | 隔热型材力学性能和热变形性能试验报告 |  |  |
| 10 | JN 2.12 | 幕墙玻璃的质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 11 | JN 2.13 | 幕墙工程材料、构件质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 12 | JN 2.14 | 幕墙气密性能检测报告 |  |  |
| 13 | JN 2.15 | 外门窗材料质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 14 | JN 2.16 | 建筑外窗气密性、保温性能等复验报告 |  |  |
| 15 | JN 2.17 | 屋面工程材料质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 16 | JN 2.18 | 地面节能工程材料质量证明文件、复验报告 |  |  |
| 17 | JN 2.19 | 采暖节能工程材料质量证明文件、复验报告 |  |  |
| 18 | JN 2.20 | 采暖节能工程有关调试记录 |  |  |
| 19 | JN 2.21 | 通风与空调节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 20 | JN 2.22 | 通风与空调节能工程有关调试记录 |  |  |
| 21 | JN 2.23 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 22 | JN 2.24 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程有关调试记录 |  |  |
| 23 | JN 2.25 | 配电与照明节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 |  |  |
| 24 | JN 2.26 | 监测与控制节能工程材料、设备质量证明文件和相关技术资料 |  |  |
| 25 | JN 2.27 | 建筑节能工程围护结构的传热系数检验报告（热工性能现场检测报告） |  |  |
| 26 | JN 2.28 | 外墙节能构造钻芯检验报告 |  |  |
| 27 | JN 2.29 | 外窗气密性现场实体检测报告 |  |  |
| 28 | JN 2.30 | 采暖、通风、空调、配电与照明系统性能检测报告 |  |  |
| 29 | JN 2.31 | 风管及系统严密性检验记录 |  |  |
| 30 | JN 2.32 | 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 |  |  |
| 31 | JN 2.33 | 设备单机试运转及调试记录 |  |  |
| 32 | JN 2.34 | 系统联合试运转及调试记录 |  |  |
| 33 | JN 2.35 | 系统节能性能检测报告 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 三 | JN 3 | 建筑节能分部工程质量验收资料 |  |  |
| 1 | JN 3.1 | 建筑节能分部工程质量验收记录 |  |  |
| 2 | JN统表1 | 墙体节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 3 | JN统表2 | 墙体节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 4 | JN 3.2 | 墙体节能检验批/分项工程质量验收 |  |  |
| 5 | JN 3.2.1 | 聚苯板外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 6 | JN 3.2.2 | 保温浆料保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 7 | JN 3.2.3 | 聚氨酯发泡外保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 8 | JN 3.2.4 | 保温装饰板外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 9 | JN 3.2.5 | 墙体自保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 10 | JN统表1 | 幕墙节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 11 | JN统表2 | 幕墙节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 12 | JN 3.3 | 幕墙节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 13 | JN统表1 | 门窗节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 14 | JN统表2 | 门窗节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 15 | JN 3.4 | 门窗节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 16 | JN统表1 | 屋面节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 17 | JN统表2 | 屋面节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 18 | JN 3.5 | 屋面节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 19 | JN统表1 | 地面节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 20 | JN统表2 | 地面节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 21 | JN 3.6 | 地面节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 22 | JN统表1 | 采暖节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 23 | JN统表2 | 采暖节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 24 | JN 3.7 | 采暖节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 25 | JN统表1 | 通风与空调节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 26 | JN统表2 | 通风与空调节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 27 | JN 3.8 | 通风与空调节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 28 | JN统表1 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 29 | JN统表2 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 30 | JN 3.9 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 31 | JN统表1 | 配电与照明节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 32 | JN统表2 | 配电与照明节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 33 | JN 3.10 | 配电与照明节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 34 | JN统表1 | 监测与控制节能分项工程质量验收记录 |  |  |
| 35 | JN统表2 | 监测与控制节能分项工程隐蔽验收记录 |  |  |
| 36 | JN 3.11 | 监测与控制节能检验批/分项工程质量验收记录 |  |  |
| 四 | JN 4 | 其它 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

建筑节能工程概况表

表JN1.1

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能分项工程 |  |  |  |  |
| 墙体 |  |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |  |
| 门窗 |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |
| 地面 |  |  |  |  |
| 采暖 |  |  |  |  |
| 通风与空调 |  |  |  |  |
| 空调与采暖系统冷热源及管网 |  |  |  |  |
| 配电与照明 |  |  |  |  |
| 监测与控制 |  |  |  |  |
| 施工单位项目技术负责人： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |

建筑节能分部工程质量控制资料核查记录    表JN2.1

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  |  | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 管理资料 | 设计文件、图纸会审记录和洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建筑节能工程施工技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 围 护 结 构 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 热工性能现场检测检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设 备 安 装 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 风管及系统严密性检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 设备单机试运转及调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 系统联合试运转及调试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 系统节能性能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 其他对工程质量有影响的重要技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师： (建设单位项目负责人) 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：工程验收前，监理（建设）单位应对相应资料进行核查，核查人填写核查意见并签字；对资料齐全、结果符合要求的，结论中填写“资料完整”。

原材料（设备）合格证、试验报告汇总表                   JN2.2

工程名称：                                                    材料品种：                              共 　  页　第    页

| 序号 | 产品名称、规格 | 合格证 （质保书） | 生产厂家 | 进 场 |  | 使用 部位 | 性能检测报告 | 型式检验报告 | 复试 批次 | 检 测 报告号 | 检 测 结 果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量（） | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质量检查员：                                                         监理工程师：

原材料（设备）合格证、试验报告汇总表                   JN2.2

工程名称：                                                     材料品种：                              共 　 页　第    页

| 序号 | 产品名称、规格 | 合格证 （质保书） | 生产厂家 | 进 场 |  | 使用 部位 | 性能检测报告 | 型式检验报告 | 复试 批次 | 检 测 报告号 | 检 测 结 果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量（） | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

质量检查员：                                                          监理工程师：

建筑节能分部工程质量验收记录      JN3.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 层次 |  |  |  |  | 建筑面积(m2) |  | ㎡ |  |  |
| 开工日期 |  |  | 完工日期 |  |  |  |  | 验收日期 |  | - - |  |  |
| 节能设计措施 | 墙体 |  |  |  |  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |
|  | 施工面积： m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  | 通风与空调 |  |  |  |  |  |
|  | 施工面积： m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗(遮阳) |  |  |  |  |  | 空调与采暖系统 冷热源及管网 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙(遮阳) |  |  |  |  |  | 配电与照明 |  |  |  |  |  |
|  | 总面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面（架空层顶板等） |  |  |  |  |  | 检测与控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及自评意见 | 分项工程 |  | 共 分项，经查符合标准和设计要求 个分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量控制资料核查 |  | 质量控制资料共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能工程现场检验结果 |  | 外墙构造现场实体检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗气密性现场实体检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统节能性能现场检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构现场节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分包单位及分包内容 明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（总包） |  |  |  | 施工单位（分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 总监理工程师： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 设计负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

建筑节能分部工程质量验收记录      JN3.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  | 江苏丹凤集团有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 层次 |  |  |  |  | 建筑面积(m2) |  | ㎡ |  |  |
| 开工日期 |  |  | 完工日期 |  | - |  |  | 验收日期 |  | - - |  |  |
| 节能设计措施 | 墙体 |  |  |  |  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |
|  | 施工面积： m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  | 通风与空调 |  |  |  |  |  |
|  | 施工面积： m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗(遮阳) |  |  |  |  |  | 空调与采暖系统 冷热源及管网 |  |  |  |  |  |
|  | 幕墙(遮阳) |  |  |  |  |  | 配电与照明 |  |  |  |  |  |
|  | 总面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面（架空层顶板等） |  |  |  |  |  | 检测与控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容及自评意见 | 分项工程 |  | 共 分项，经查符合标准和设计要求 个分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量控制资料核查 |  | 质量控制资料共 项，经审查符合要求 项， 经核定符合规范要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 节能工程现场检验结果 |  | 外墙构造现场实体检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗气密性现场实体检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统节能性能现场检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构现场节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分包单位及分包内容 明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（总包） |  |  |  | 施工单位（分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |  |  | 项目经理： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| 总监理工程师： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 设计负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

配电与照明节能分项   工程质量验收记录          JN统表1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 丹阳市方圆建筑设计有限公司 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论： 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

配电与照明节能分项   工程质量验收记录          JN统表1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 检验批数量 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结果 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论： 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

配电与照明节能工程质量隐蔽验收记录     JN统表2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 隐蔽工程项目 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 施工标准名称 及编号 |  |  |  |  | 施工图名称 及编号 |  |  |
| 隐蔽工程部位 |  | 外墙梁柱 |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  | 施工单位 自查记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 1 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

建议图片资料单独汇总，同一隐蔽验收项目的不同隐蔽验收内容可对应同一图片。

配电与照明节能工程质量隐蔽验收记录     JN统表2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 隐蔽工程项目 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 施工标准名称 及编号 |  |  |  |  | 施工图名称 及编号 |  |  |
| 隐蔽工程部位 |  | 外墙梁柱 |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  | 施工单位 自查记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 1 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 附图片资料 份 编号： |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结论 |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

建议图片资料单独汇总，同一隐蔽验收项目的不同隐蔽验收内容可对应同一图片。

XPS板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表    JN3.2.1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．2．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板浇筑混凝土墙体 |  |  |  |  | 规范4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  |  | 规范4．2．10 规程4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  |  | 规程4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | XPS板安装错缝、拼缝、接缝处理 |  |  |  |  | 规程4．2．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  |  | 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  |  | 规范4．3．7 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 聚苯板安装允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 |  | 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 表面平整 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 立面垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 阴、阳角垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 阳角方正 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 接槎高差 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．13 |  | 合 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XPS板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表    JN3.2.1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．2．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板浇筑混凝土墙体 |  |  |  |  | 规范4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  |  | 规范4．2．10 规程4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  |  | 规程4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | XPS板安装错缝、拼缝、接缝处理 |  |  |  |  | 规程4．2．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  |  | 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  |  | 规范4．3．7 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 聚苯板安装允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 |  | 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 表面平整 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 立面垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 阴、阳角垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 阳角方正 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 接槎高差 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．13 |  | 合 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XPS板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表    JN3.2.1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．2．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板浇筑混凝土墙体 |  |  |  |  | 规范4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  |  | 规范4．2．10 规程4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  |  | 规程4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | XPS板安装错缝、拼缝、接缝处理 |  |  |  |  | 规程4．2．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  |  | 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  |  | 规范4．3．7 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 聚苯板安装允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 |  | 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 表面平整 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 立面垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 阴、阳角垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 阳角方正 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 接槎高差 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．13 |  | 合 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XPS板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表    JN3.2.1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．2．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 寒冷地区外保温粘结的冻融试验结果 |  |  |  |  | 规范4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理情况 |  |  |  |  | 规范4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 各层构造做法 |  |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  |  | 规范4．2．7 规程4．2．2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板浇筑混凝土墙体 |  |  |  |  | 规范4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  |  | 规范4．2．10 规程4．2．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隔气层的设置及做法 |  |  |  |  | 规范4．2．13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  |  | 规范4．2．14 规程4．2．6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．2．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 外保温粘贴面砖拉拔试验 |  |  |  |  | 规程4．2．8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 锚固件的固定、与加强网的连接 |  |  |  |  | 规范4．3．2 规程4．2．7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | XPS板安装错缝、拼缝、接缝处理 |  |  |  |  | 规程4．2．9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．2．10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加强网铺压，搭接长度 |  |  |  |  | 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  |  | 规范4．3．7 规程4．2．12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 聚苯板安装允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 |  | 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 表面平整 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 立面垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 阴、阳角垂直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 阳角方正 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 接槎高差 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外保温面层允许偏差 |  |  |  |  | 规程4．2．13 |  | 合 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项次 | 项目 |  |  |  | 允许偏差 （mm） |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 表面平整 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 立面垂直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 阴、阳角方正 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 分格缝（装饰线）直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表  JN3.2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料，构件等进场验收 |  |  |  | 规范4．2．1 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料和粘结材料的复验及性能 |  |  |  | 规范4．2．2 规范4．2．3 规程4．7．1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 各层构造做法 |  |  |  | 规范4．2．6 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体节能工程的施工 |  |  |  | 规范4．2．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 各类饰面层基层及面层施工 |  |  |  | 规范4．2．10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 保温砌块砌筑的墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．11 规程4．7．2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预制保温板墙体施工 |  |  |  | 规范4．2．12 规程4．7．3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 自保温隔热、透气措施及构造做法 |  |  |  | 规范4．2．13 规程4．7．5 |  |  |  |  |
|  | 9 | 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的保温措施 |  |  |  | 规范4．2．14 |  |  |  |  |
|  | 10 | 寒冷地区外墙热桥部位的隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．2．15 规程4．7．4 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 保温材料与构件的外观和包装 |  |  |  | 规范4．3．1 |  |  |  |  |
|  | 2 | 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．3 规程4．7．4 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断热桥措施 |  |  |  | 规范4．3．4 |  |  |  |  |
|  | 4 | 阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位 |  |  |  | 规范4．3．7 |  |  |  |  |
|  | 5 | 自保温板材接缝方法及平整 |  |  |  | 规程4．7．6 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

编号：

门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录             JN3.4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑外门窗的进场检验 |  |  |  | 规范6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能参数及复验 |  |  |  | 规范6．2．2 规范6．2．3 规程5．2．2 规程5．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 |  |  |  | 规范6．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属外门窗隔断热桥措施 |  |  |  | 规范6．2．5 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑外窗采用气密性现场实体检验 |  |  |  | 规范6．2．6 规程5．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封；外门窗框与副框之间的密封 |  |  |  | 规范6．2．7 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 寒冷地区外门安装的保温、密封措施 |  |  |  | 规范6．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外窗遮阳设施的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．9 规程5．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 特种门的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 天窗安装位置、坡度、密封 |  |  |  | 规范6．2．11 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条的性能及安装 |  |  |  | 规范6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（贴）膜玻璃的安装及密封 |  |  |  | 规范6．3．2 规程5．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外门窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位 |  |  |  | 规范6．3．3 规程5．3．2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录             JN3.4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑外门窗的进场检验 |  |  |  | 规范6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能参数及复验 |  |  |  | 规范6．2．2 规范6．2．3 规程5．2．2 规程5．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 |  |  |  | 规范6．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属外门窗隔断热桥措施 |  |  |  | 规范6．2．5 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑外窗采用气密性现场实体检验 |  |  |  | 规范6．2．6 规程5．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封；外门窗框与副框之间的密封 |  |  |  | 规范6．2．7 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 寒冷地区外门安装的保温、密封措施 |  |  |  | 规范6．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外窗遮阳设施的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．9 规程5．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 特种门的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 天窗安装位置、坡度、密封 |  |  |  | 规范6．2．11 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条的性能及安装 |  |  |  | 规范6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（贴）膜玻璃的安装及密封 |  |  |  | 规范6．3．2 规程5．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外门窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位 |  |  |  | 规范6．3．3 规程5．3．2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录             JN3.4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑外门窗的进场检验 |  |  |  | 规范6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能参数及复验 |  |  |  | 规范6．2．2 规范6．2．3 规程5．2．2 规程5．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 |  |  |  | 规范6．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属外门窗隔断热桥措施 |  |  |  | 规范6．2．5 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑外窗采用气密性现场实体检验 |  |  |  | 规范6．2．6 规程5．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封；外门窗框与副框之间的密封 |  |  |  | 规范6．2．7 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 寒冷地区外门安装的保温、密封措施 |  |  |  | 规范6．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外窗遮阳设施的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．9 规程5．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 特种门的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 天窗安装位置、坡度、密封 |  |  |  | 规范6．2．11 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条的性能及安装 |  |  |  | 规范6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（贴）膜玻璃的安装及密封 |  |  |  | 规范6．3．2 规程5．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外门窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位 |  |  |  | 规范6．3．3 规程5．3．2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录             JN3.4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 建筑外门窗的进场检验 |  |  |  | 规范6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能参数及复验 |  |  |  | 规范6．2．2 规范6．2．3 规程5．2．2 规程5．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑门窗采用的玻璃品种及中空玻璃密封 |  |  |  | 规范6．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属外门窗隔断热桥措施 |  |  |  | 规范6．2．5 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑外窗采用气密性现场实体检验 |  |  |  | 规范6．2．6 规程5．2．4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外门窗框或副框与洞口之间的密封；外门窗框与副框之间的密封 |  |  |  | 规范6．2．7 规程5．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 寒冷地区外门安装的保温、密封措施 |  |  |  | 规范6．2．8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 外窗遮阳设施的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．9 规程5．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 特种门的性能及安装 |  |  |  | 规范6．2．10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 天窗安装位置、坡度、密封 |  |  |  | 规范6．2．11 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条的性能及安装 |  |  |  | 规范6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门窗镀（贴）膜玻璃的安装及密封 |  |  |  | 规范6．3．2 规程5．3．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外门窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位 |  |  |  | 规范6．3．3 规程5．3．2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

屋面节能工程检验批/分项工程质量验收记录              JN3.5

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 保温材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  | 规范7．2．1 规程6．2．1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温隔热材料的性能及复验 |  |  |  | 规范7．2．2 规范7．2．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位施工。 |  |  |  | 规范7．2．4 规程6．2．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平屋面找坡时保温层最小厚度 |  |  |  | 规程6．2．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 通风隔热架空层的施工 |  |  |  | 规范7．2．5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采光屋面的性能及节点的构造做法 |  |  |  | 规范7．2．6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 采光屋面的安装 |  |  |  | 规范7．2．7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔汽层应完整、严密 |  |  |  | 规范7．2．8 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 屋面保温隔热层的施工 |  |  |  | 规范7．3．1 规程6．3．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属板保温夹芯屋面的施工 |  |  |  | 规范7．3．2 规程6．3．2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 坡屋面、内架空层屋面当采用敷设与屋面内侧的保温材料做保温隔热层时的施工 |  |  |  | 规范7．3．3 规程6．3．3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温板粘贴点的铺设 |  |  |  | 规程6．3．1 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

地面节能工程检验批/分项工程质量验收记录        JN3.6

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 保温材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定 |  |  |  | 规范8．2．1 规程7．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温材料导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求 |  |  |  | 规范8．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料进场时应进行见证取样送检复验 |  |  |  | 规范8．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面节能工程施工前的基层处理 |  |  |  | 规范8．2．4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法、厚度及按施工方案施工情况 |  |  |  | 规范8．2．5 规程7．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地面节能工程的施工质量 |  |  |  | 规范8．2．6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防水要求地面的节能保温做法。保温层面层不得渗漏 |  |  |  | 规范8．2．7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的底面的保温措施 |  |  |  | 规范8．2．8 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 保温层的表面防潮层、保护层施工 |  |  |  | 规范8．2．9 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 采用地面辐射采暖的工程，地面节能做法符合设计要求及《地面辐射供暖技术规程》JGJ142规定情况 |  |  |  | 规范8．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温板（块）材铺施、面层平整度 |  |  |  | 规程7．3．1 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收记录 JN3.10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场检验 |  |  |  | 规范12．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范12．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统的配电电源质量检测结果 |  |  |  | 规范12．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明系统的照度和功率密度值检测结果 |  |  |  | 规范12．2．4 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，制作和螺栓搭接连接时采用力矩扳手拧紧 |  |  |  | 规范12．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  |  | 规范12．3．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小值符合不宜小与三相负荷平均值的85% |  |  |  | 规范12．3．3 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收记录 JN3.10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场检验 |  |  |  | 规范12．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范12．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统的配电电源质量检测结果 |  |  |  | 规范12．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明系统的照度和功率密度值检测结果 |  |  |  | 规范12．2．4 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，制作和螺栓搭接连接时采用力矩扳手拧紧 |  |  |  | 规范12．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  |  | 规范12．3．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小值符合不宜小与三相负荷平均值的85% |  |  |  | 规范12．3．3 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收记录 JN3.10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场检验 |  |  |  | 规范12．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范12．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统的配电电源质量检测结果 |  |  |  | 规范12．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明系统的照度和功率密度值检测结果 |  |  |  | 规范12．2．4 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，制作和螺栓搭接连接时采用力矩扳手拧紧 |  |  |  | 规范12．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  |  | 规范12．3．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小值符合不宜小与三相负荷平均值的85% |  |  |  | 规范12．3．3 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收记录 JN3.10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批/分项 系统、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 国家验收规范、省验收规程规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场检验 |  |  |  | 规范12．2．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 低压配电系统选择的电缆、电线的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范12．2．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电系统的配电电源质量检测结果 |  |  |  | 规范12．2．3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明系统的照度和功率密度值检测结果 |  |  |  | 规范12．2．4 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 母线与母线或母线与电器接线端子，制作和螺栓搭接连接时采用力矩扳手拧紧 |  |  |  | 规范12．3．1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路 |  |  |  | 规范12．3．2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小值符合不宜小与三相负荷平均值的85% |  |  |  | 规范12．3．3 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |