（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市恒新五金厂
	工程名称
	新建厂房

	设计编号
	18-019

	1,修改图中水锤吸纳器位置有误。
2，水池进水位与溢水位应充分考虑水池结构梁板的影响，请核查 



	设计人
	 张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


