  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园A2研发楼土建改造

	设计编号
	17-058-A2

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、一层大办公区面积大、人员多，宜设置“安全出口”标志。
2、五层、六层7～8轴/B～D轴过道缺应急照明灯。

	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	艾 迁
	专业审查号
	10241-E1001
	日  期
	2018.4.20

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园A2研发楼土建改造

	设计编号
	17-058-A2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	艾 迁
	专业审查号
	10241-E1001
	日  期
	2018.4.20

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


