（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	"荣城国际"C地块建设项目08栋

	设计编号
	2016-R-04

	  消火栓系统图应作相应的修改。


	设计人
	李 帅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	杨 娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	杨 娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


