（电气）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市人民医院
	工程名称
	锅炉房改造

	设计编号
	14410-3

	  缺天然气相关设备、管道防静电跨接、接地措施。



	设计人
	刘新江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 芸
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	晏涌涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


