（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市晶度光学材料研究有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2016-070-3

	  1、四、1条和四、3条回复不合要求。

  2、泵房审查意见未回复。


	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


