（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	“荣城国际”C地块建设项目08栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、强制性条文

1、中间的三层部分，真的不符合“商业服务网点”，因此楼梯间还是有问题：应按照“普通商店设计”，做封闭楼梯间。梯段宽度等也应符合“普通商店设计”规范要求。



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈波
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	孙宇博
	执业证章号
	3200288-014
	
	建筑设备
	


