江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-080       
项目名称：丹阳市银燕服饰有限公司1#厂房加接
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年05月11日   
江苏省建设厅制

丹阳市银燕服饰有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#厂房加接    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年05月11日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

银燕服饰2018K3002 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房加接附房
	
	4F
	框架
	独立基础
	
	
	丙级
	II类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

1、场地类别为III类有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.6条。

2、场地的特征周期为0.45S有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第5.1.4条。

二、违反强制性标准方面

1、岩土工程勘察等级为乙级有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.4条。

2、地基基础设计等级为乙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

3、建筑场地属抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条。

三、其他

无



	设计人
	李保江
	专业负责人
	陈海生
	注册师
	陈海生


