江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2018-068       
项目名称：江苏易行车业有限公司新工厂
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2018年04月27日   
江苏省建设厅制

江苏易行车业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新工厂    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2018年04月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

易行车业2018051   （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#冲焊联合车间
	17.8m
	1-2F
	门式钢架结构
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	2#涂装车间
	17.6m
	1-2F
	钢网架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	3#总装车间
	14.0m
	1-2F
	钢网架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	4#丙类库
	11.65m
	1F
	门式钢架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	5#综合车间
	15.15m
	2F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	6#联合站房
	5.3m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	7#废料库
	5.3m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	8#油化库
	5.3m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	9#办公楼
	20.4m
	5F
	框架结构
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	10#食堂
	12.95m
	2F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	11#配套用房一
	16.8m
	5F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	12#配套用房二
	16.8m
	5F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	13#-1门卫室一
	5.5m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	13#-2门卫室二
	3.65m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	13#-3门卫室三
	3.65m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	13#-4门卫室四
	3.65m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	14#发车场
	6.15m
	1F
	框架结构
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

三、其他

无

	设计人
	孙金平
	专业负责人
	吕竹花
	注册师
	雷创锋

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无


