（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏弘成环保科技有限公司
	工程名称
	备品备件车间加接

	设计编号
	16-052-2

	一、应重新设计、重新报审

1、本项目确认：火灾危险性等级为“丙2类”，不是图纸中的“金属备品”的 “丁3类”。消防设计不符合规范要求，应重新设计、重新报审！

2、本项目确认：建筑性质是备品备件“仓库” ，不是图纸中的备品备件“车间”。图纸也应重新设计。



	设计人
	左威群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


