（给排水）专业审查意见二次

	建设单位
	丹阳市弘阳置业有限公司
	工程名称
	凤熹台小区地下车库（人防）（YJ143&115（T6-27X3））

	设计编号
	

	五、其他

1 喷淋系统消防水泵按合器设置个数应注明。


	设计人
	孟建林
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	付勇攀
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	刘中祥
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


