施工图（市政工程）专业审查意见及回复和整改措施

工程名称：练湖小学室外场地改造施工图
设计编号：  

	审查意见
	回复意见及整改措施

	一、强制性条文（无）
二、强制性标准（无）

1、缺少主要设计规范：《公路沥青路面设计规范 》jtg d50-2017。

2、老规范过时：《公路沥青路面施工技术规范》JTG_F40-2004。
三、设计深度
1、缺少扉页，以便于手签。

2、缺少工程区域位置图。

3、缺少老水泥路调查资料及评价。

4、缺少工程量清单。

5、缺少竖向设计和排水设计。
	

	项目负责人
	
	
	

	设计      
	
	
	

	校对
	
	
	

	审核
	
	
	

	批准
	
	
	


本回复意见与施工图等同，盖章后生效          日期：2018年5月24日
