玻璃幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳粤港·臻园住宅小区-8#楼玻璃幕墙施工图

	设计编号
	

	三、强制性标准

1、单块玻璃大尺寸很大（如二层的大尺寸玻璃面积达到4.3㎡），使用6mm厚玻璃很危险（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。（新图“LM01改、LM02改”玻璃分隔未修改，面积还是超规范）。

四、安全隐患

1、在玻璃幕墙二层原设计采用防冲击雨篷不应取消，而且应增加出挑长度（苏建函科〔2015〕297号）。（回复不合理，应设计到位，如果是其它单位设计施工，应一并报审，一并施工到位，必保安全）。

五、其他

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。（新兰图封面人员名单全部空缺，无人员签名）。



	设计人
	修改为：何亮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐进
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘松
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


