（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市公路水泥制品有限公司
	工程名称
	2#办公楼

	设计编号
	17-01-59-2
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

2、有热水供应需求（食堂、厨房等）的公共建筑应做太阳能热水供应系统（江苏省绿建设计标准9.6.1条）。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市公路水泥制品有限公司
	工程名称
	2#办公楼

	设计编号
	17-01-59-2

	四、其他

3、楼梯宽度1155mm扣除扶手、粉刷后不足1100mm，要注意（建规5.5.18条）。回复可行：楼梯间开间加大，但是结果专业应同步修改！



	设计人
	潘晓莉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	
	
	
	


