（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市公路水泥制品有限公司
	工程名称
	1#传达室

	设计编号
	17-01-59-1
	绿建
	□一星 
□二星
	节能
	□甲类  65％    
■乙类  50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、可以不做绿建设计，但应做乙级节能设计（国标公建节能标准3.1.1条）。主要的外保温做法及措施应明确！




