江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2018-075          
项目名称：丹阳市佛教协会丹阳海会寺五百罗汉堂（南）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2018年05月21日     
江苏省建设厅制

丹阳市佛教协会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳海会寺五百罗汉堂（南）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年05月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳海会寺五百罗汉堂（南）

	
	建设单位
	丹阳市佛教协会
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	古建计算629㎡（檐口），

现代标准390㎡（墙皮）。
	建筑总高度
	檐口高6.26m，

正脊约12.5m。

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	高规格古建
	工程等级
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佛教协会
	工程名称
	丹阳海会寺五百罗汉堂（南）

	设计编号
	MZJ2009013-21

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	严方慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	颜斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	颜斌
	执业证章号
	3200613-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佛教协会
	工程名称
	丹阳海会寺五百罗汉堂（南）

	设计编号
	MZJ2009013-21

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、缺桩长计算书



	设计人
	施吉鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	魏之华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	魏之华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	魏之华
	执业证章号
	
	
	
	


