江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2018-004    
项目名称：丹阳市天运车业有限公司厂房（室外管线）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2018年06月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市天运车业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             厂房（室外管线）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2018年06月08日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市天运车业有限公司
	工程名称
	厂房（室外管线）

	设计编号
	ZJ2018-067
	设计人
	陈宇

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1，管线规划应由规划设计部门设计，并由规划主管部门审查核准，不在施工图审查范围。

2，明确设计范围，管线综合施工图应提供规划主管部门审查通过的管线规划图，并以此作为设计条件。



	设计人
	陈宇
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


